架子工考核基地建设费用（  94659.24元 ）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 场地建设 |  |  |  | 18300 |
| 1 | 场地硬化：（1）.沿建筑物四周做2米宽混凝土垫层，（2）钢管工棚场地（4米*8米），做法为： 100mm厚碎石60mm厚C15细石混凝土 | ㎡ | 132 | 75 | 9900 |
| 2 | 房间地面处理：铲除原地面，做30mm厚M5水泥砂浆 | ㎡ | 80 | 30 | 2400 |
| 3 | 油漆+制作+安装（3-9项） |  |  |  | 6000 |
| 二 | 材料采购 |  |  |  | 49948.4 |
| 3 | 钢管Φ48壁厚3mm（6米180根；4.5米40根；3米60根；1.5米160根） | 吨 | 5.594 | 3600 | 20138.4 |
| 4 | 墙面拉结螺栓带钩(直径8mm) | 只 | 100 | 2 | 200 |
| 5 | 红色防锈漆 | ㎏ | 50 | 10 | 500 |
| 6 | 黄色防锈漆 | ㎏ | 50 | 10 | 500 |
| 7 | 直角扣件 | 只 | 300 | 5 | 1500 |
| 8 | 对接扣件 | 只 | 100 | 5 | 500 |
| 9 | 旋转扣件 | 只 | 30 | 5 | 150 |
| 11 | 底座 | 只 | 80 | 10 | 800 |
| 12 | 垫木（200厘米长、20厘米宽、5厘米厚） | M³ | 4 | 1000 | 4000 |
| 13 | 竹笆脚手板 | 个 | 40 | 25 | 1000 |
| 14 | 12号槽钢 | M | 50 | 45 | 2250 |
| 15 | 安全平网 | ㎡ | 100 | 20 | 2000 |
| 16 | 安全绳直径18mm（15米兼吊绳） | 根 | 10 | 40 | 400 |
| 17 | 架子工安全带 | 只 | 10 | 20 | 200 |
| 18 | 铅丝 | ㎏ | 200 | 4 | 800 |
| 19 | 金属安全警示标牌 | 套 | 2 | 800 | 1600 |
| 20 | 315F-3交流手工弧焊机接零线（80mm2铜丝线） | 米 | 60 | 40 | 2400 |
| 21 | UN100钢筋对焊机接零线（60mm2铜丝线） | 米 | 30 | 35 | 1050 |
| 22 | 清渣锤0.5Kg | 只 | 4 | 5 | 20 |
| 23 | 焊条E4303 | 件 | 60 | 80 | 4800 |
| 24 | 导线BV2.5mm2 | 盘 | 12 | 220 | 2640 |
| 25 | V380电缆4*10mm2+1*6mm2 | 米 | 50 | 50 | 2500 |
| 三 | 设备购置 |  |  |  | 2560 |
| 26 | 钢管Φ48调直机 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 27 | 扣件扳手 | 把 | 20 | 8 | 160 |
| 28 | 用电设备（三项电电扇） | 台 | 2 | 200 | 400 |
| 四 | 附属设施 |  |  |  | 10100 |
| 29 | 通往场地道路（宽3.0米）碎石100mm厚铺设 | ｍ | 100 | 40 | 4000 |
| 30 | 通往场地道路两侧（各宽1.5米）杂草清理 | ｍ | 100 | 3 | 300 |
| 31 | 底层窗户封堵（120mm厚，内侧粉刷，共计6樘） | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 32 | 底层进户门安装防盗门(方管焊接) | 樘 | 1 | 800 | 800 |
| 33 | 大门翻新，东侧围墙修补 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |
| 34 | 房间内厨房设备等搬迁至东侧房间内 | 项 |  |  | 600 |
| 35 | 小计 |  |  |  | 81508.4 |
| 36 | 综合费用（按10%计取） |  |  |  | 8150.84 |
| 37 | 预留金 | 5000 |  |  |  |
| 五 | 合计 | 94659.24 |  |  |  |

建筑架子工考核基地预算费用合计：94659.24元

土 木 工 程 系

2014-9-1