附件

消防器材维修及补充数量

1、消防窗玻璃更换51块

2、维修消防窗15扇

3、消防栓手柄29只

4、3公斤灭火器换粉46只

5、购买ø65水带104盘

6、购买ø65水带接扣104副

7、购买ø65水枪头44支

8、购买嵌入式安全指示灯177个